ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подготовки коммерческого предложения на поставку дымовой трубы.

- Объект: ____________________________________________________________________________

- Район расположения объекта (по СП 131.13330.2012, СНиПу 23-01-99): ____________________

- Высота дымовой трубы: ______________________________

- Высота от основания трубы до низа примыкания газохода:______________________________

- Конструкция трубы:

Многоствольная (с теплоизолированными стволами на каждый котлоагрегат из тонкостенной коррозионно-стойкой стали с общей несущей наружной обечайкой)

Кол-во дымовых стволов, диаметр____________________________________________________

С рассечкой (один теплоизолированный ствол из тонкостенной коррозионно-стойкой стали с              	    рассечкой по всей длине и несущей наружной обечайкой.)

- Характеристики котлоагрегатов:

| Тип | Тепло- производи-тельность (МВт) | Кол-во | Давление дымовых газов на выходе (Па) | Температура дымовых газов на выходе (на макс.нагрузке (Со) | Коэффициент избытка воздуха α ух.газ | КПД (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | газ | Диз. топливо | газ | Диз. топливо | газ | Диз. топливо |

- Низшая теплота сгорания топлива: газа__________(ккал/м3), диз.топлива__________(ккал/м3)

- Максимальная тепловая нагрузка котельной в зимний период __________(%)

- Минимальная тепловая нагрузка котельной в летний период   __________(%)

- Максимальная тепловая нагрузка котельной в летний период  __________(%)

- Необходимость аэродинамического расчета дымовой трубы нет необходимости (условная схема газоходов с указанием длин и сечений - обязательное приложение при заказе  расчета).

- Установка молниеприемника: ________________________________________________________

- Установка светоограждения: _________________________________________________________

- Изготовление анкерного блока: _______________________________________________________

- Изготовление коробов, примыкающих к дымовой трубе со смотровыми люками и конденсатосбониками:_______________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК:_______________________________________________________________________________

(организация)

КОНТАКТНО ЛИЦО: _______________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН, E-mail: __________________________________    ДАТА __________________

Дымовые трубы, выпускаемые  самонесущие, теплоизолированные, с дымоотводящими каналами из коррозионно-стойких материалов и имеют увеличенный срок эксплуатации.