ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (теплообменник для специфических сред: нефтепродукты, кислоты, щелочи, масла, растворы, газовые среды)

| Организация |  | Представитель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  | Телефон |  |
| Город |  | Факс |  |
| Объект |  | Е-mail |  |

Данные для расчета теплообменника

В каком технологическом процессе будет использоваться теплообменник:_______________________

___________________________________________________________________________________________

Тип теплообменника:________________________________________________________________________

|  | Единицы измерения (наименование, ГОСТ, ТУ) | Греющая среда | Нагреваемая среда |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид теплоносителя |  |  |  |
| Расход |  |  |  |
| Фазовый состав (газ/жидкость) |  |  |  |
| Температура на входе |  |  |  |
| Температура на выходе |  |  |  |
| Максим. рабочая температура |  |  |  |
| Допустимые потери напора |  |  |  |
| Рабочее давление (абсолютное) |  |  |  |
| Максимал. рабочее давление |  |  |  |
| Содержание частиц механических примесей, их максимальный диаметр |  |  |  |
| Тепловая производительность |  |  |
| Особые требования к типу теплообменника и материалам изготовления |  |  |
| Ограничение по габаритам (длина/ширина/высота) |  |  |
| Рекомендуемые материалы для изготовления теплообменника |  |  |
| Минимальная температура окружающего воздуха (в случае установки на открытом воздухе или неотапливаемом помещении) | Tmin = ____ °C |

Примечание:   Для подбора теплообменника необходимо заполнить Приложение 1.

| Подпись лица, ответственного за исходные данные | подпись | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |

Приложение 1. Теплофизические свойства жидкости/газа, необходимые для расчета (для воды и пара не указывать)

| Физические свойства сред |
| --- |
| Показатели | Ед. измерения | Охлаждаемая среда | Нагреваемая среда |
|  |  | Вход | Выход | Вход | Выход |
| Температура | °С |  |  |  |  |
| Фазовый состав (газ/жидкость) | % |  |  |  |  |
| Жидкая фаза |
| Плотность |  |  |  |  |  |
| Теплоемкость |  |  |  |  |  |
| Теплопроводность |  |  |  |  |  |
| Вязкость |  |  |  |  |  |
| Газообразная фаза (заполнить в случае двухфазной среды) |
| Плотность |  |  |  |  |  |
| Молекулярный вес |  |  |  |  |  |
| Теплоемкость |  |  |  |  |  |
| Теплопроводность |  |  |  |  |  |
| Вязкость |  |  |  |  |  |
| Энтальпия * |  |  |  |  |  |
| Критическое давление * |  |  |  |  |  |
| Критическая температура * |  |  |  |  |  |
| Точка выпадения росы * |  |  |  |  |  |
| Подпись лица, ответственного за исходные данные | подпись | Расшифровка подписи |

*  -  заполняется в случае двухфазных сред

.