ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Опросный лист на пластинчатый теплообменник для систем теплоснабжения, кондиционирования, вентиляции (стандарт)

| Фирма |  | Представитель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  | Телефон |  |
| Город |  | Факс |  |
| Объект |  | Е-mail |  |

Данные для расчета теплообменника

Назначение (нужное отметить):

|  | отопление |  | одноступенчатая схема ГВС |  | кондиционирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вентиляция |  | двухступенчатая схема ГВС |  | технологический процесс (укажите: |
|  |  |  |  |  | ______________________________________) |

| Тип теплообменника (нужное отметить): | паяный |  | разборный |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Единицы измерения | Сторона 1 | Сторона 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Среда *: |  |  |  |
| Тепловая нагрузка: |  |  |  |
| Расход: |  |  |  |
| Температура начальная: | °C |  |  |
| Температура конечная: | °C |  |  |
| Допустимые потери напора: |  |  |  |
| Расход обратной воды после отопления и вентиляции, подаваемый на 1-ю ступень ГВС (для 2-хступенчатой схемы): |  |  |  |
| Рабочее давление (абсол.): |  |  |  |
| Макс. рабочая температура: | °C |  |  |
| Макс. рабочее давление: |  |  |  |
| Минимальная температура окружающего воздуха (в случае установки на открытом воздухе или неотапливаемом помещении) |  |  | Tmin = ____ °C |
| Мы можем предложить Вам вместе с теплообменником комплекс автоматики SIEMENS. Для этого, пожалуйста, укажите давления прямого и обратного трубопроводов. |  |  |  |
| Давление прямого трубопровода на входе в тепловой узел |  |  |  |
| Давление обратного трубопровода на выходе из теплового узла |  |  |  |

Примечание: 	Для подбора теплообменника, достаточно указать тепловую нагрузку или расход, входную температуру по одной из сторон, входную и выходную температуру по другой стороне.

| Подпись лица, ответственного за исходные данные | подпись | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |

*  При использовании в качестве теплоносителя сетевой воды, отличной от

стандартной, необходимо прикладывать результаты ее химического анализа.